## Лист1
ООО "Компания ВЕСТ" | г. Воронеж, ул. Остужева, 66а
ИНН: 3666049815 | e-mail: info@ooowest.ru
КПП:366101001 | Тел. +7 (473) 244-64-64
www.ooowest.ru
Дата генерации файла: | 16.10.2024
картинка | Код товара | Наименование | цена
|  | Труба d14 выход горячей воды Immergas 1.022862 | 2070
| 04700 | Коробка подключения | 127
| 04701 | Клемма подключения | 44
| 04705 | Конденсатор 16 Мкф 60161 | 220
| 04706 | Конденсатор 20 Мкф 60201 | 280
| 04707 | Подшипник 201 Мастер-60 | 120
| 04709 | Подшипник 202 Мастер-80/100 | 125
| 04710 | Кольцо пружинное d-31мм | 22
| 04713 | Сальник СМ-12 | 250
| 04714 | Сальник СМ-14 | 250
| 04715 | Сальник СМ-16 | 290
| 04718 | Эжектор в сборе Лидер 60/80/100 | 935
| 04721 | Эжектор в сборе Мастер Стандарт 60/80/100 | 935
| 04723 | Уплотельное кольцо эжектора d19 Мастер Стандарт | 130
| 04725 | Корпус насоса Мастер Стандарт | 957
| 04727 | Корпус насоса нержавейка Мастер Стандарт | 1001
| 04728 | Корпус насоса Мастер Лидер | 1107
| 04730 | Фланец двигателя 60Ч Мастер | 902
| 04731 | Фланец двигателя 80/100 Ч Мастер | 902
| 04733 | Фланец двигателя Мастер Стандарт 80/100 круглый | 1045
| 04734 | Тарелка насоса Мастер 80/100 нержавейка | 506
| 04736 | Ротор Мастер Стандарт/Лидер 60 Ч | 1100
| 04737 | Ротор Мастер Стандарт/Лидер 80 Ч | 1100
| 04738 | Ротор Мастер Стандарт/Лидер 100 Ч | 1100
| 04740 | Статор Мастер 60 | 3289
| 04741 | Статор Мастер 80 | 3289
| 04742 | Статор Мастер 100 | 3289
| 04743 | Рабочее колесо насосной станции Мастер 60 | 890
| 04744 | Рабочее колесо насосной станции Мастер 80/100 | 1540
| 04745 | Крышка двигателя задняя Мастер 60 | 218
| 04746 | Крышка двигателя задняя Мастер 80/100 | 218
| 04747 | Вентилятор двигателя Мастер 60 | 44
| 04748 | Вентилятор двигателя Мастер 80/100 | 138
| 04750 | Крышка вентилятора Мастер 60 | 50
| 04752 | Крышка вентилятора Мастер 80/100 | 50
| 04780 | Шпонка рабочего колеса 310041 Мастер | 24
| 04784 | Уплотнительное кольцо фланца Мастер | 66
| 04823 | Колосник 22 Дон Конорд | 550
| 04827 | Колосник 21Б Дон Конорд | 1000
| 04856 | Лист топочный Дон КС-31.5 | 100
| 04861 | Змеевик на котёл Дон 16-31.5 кВт | 5395
| 04863 | Термометр РТМ-63/55 d63 мм | 590
| 04891 | Терморегулятор АГУК-1.5Т Ду-15 | 2015
| 04892 | Терморегулятор АГУК-2Т Ду-20 | 2015
| 04906 | Запальник КСТГ Дон | 230
| 04907 | Запальник Пламя | 312
| 04908 | Запальник УГОП/АГУК | 240
| 04928 | Ремкомплект механического клапана АГУК/УГОП | 130
| 04929 | Трубка запальника УГОП-16 L-15см | 220
| 04930 | Трубка запальника АГУК-1.5 L-16см | 220
| 04932 | Ремкомплект терморегулятора АГУК | 190
| 04934 | Клапан отсекатель АГУК-1.5Т | 637
| 04935 | Клапан отсекатель УГОП/КСТГ | 637
| 04936 | Кран газовый АГУК/УГОП/КСТГ штуцер-гайка | 450
| 04939 | Сопло силумин АГУК/УГОП | 60
| 04955 | Термометр 45х45 | 430
| 04956 | Биметаллическая пластина УГОП/АГУК/ДОН | 62
| 04957 | Биметаллическая пластина Мимакс | 140
| 04958 | Запальник Мимакс | 350
| 04959 | Снаряд для горелки АГУ-Т-М Мимакс | 93
| 04960 | Кольцо снаряда горелки АГУ-Т-М Мимакс | 40
| 04965 | Мембрана термодатчика Мимакс большая | 35
| 04968 | Термодатчик на Дон АГУ-ТМ-20-55 L1200 3/4" | 1000
| 04969 | Термодатчик на Конорд АГУ-ТМ-13 L650 3/4" | 1000
| 04970 | Термодатчик на Конорд 23ц/28ц/35ц L700 1" | 905
| 04971 | Термодатчик на Мимакс 7-23 кВт L470 | 905
| 04974 | Терморегулятор для АОГВ Ростов-на-Дону | 3315
| 04975 | Электромагнитный клапан Ростов АОГВ-11.6 | 2860
| 04985 | Термопара АОГВ-11.6/АОГВ-17.4 с 2006 короткая Ростов-на-Дону | 1300
| 04986 | Термопара АОГВ-11.6/АОГВ-17.4 до 2006 длинная Ростов-на-Дону | 1300
| 04987 | Термопара АОГВ-23 АОГВ-29 Ростов-на-Дону | 1300
| 04988 | Термопара АОГВ-35 Ростов-на-Дону | 1300
| 05000 | Пьезокнопка Sit 630 | 455
| 05001 | Кабель розжига Sit L400мм | 130
| 05002 | Искровой электрод пьезо Sit | 91
| 05003 | Пьезокнопка 75082 ЖМЗ 031.0362.00 | 730
| 05004 | Термометр ТБП 63/70-Т 94038 ЖМЗ | 800
| 05005 | Кабель датчика тяги 336011 ЖМЗ | 870
| 05007 | Термодатчик ТФ 2-2 АОГВ-11.6 с 2000г ЖМЗ | 930
| 05009 | Термобаллон-сильфон 364003 с гайкой с 2002г ЖМЗ | 5700
| 05010 | Термобаллон-сильфон 301008 с гайкой до 2002г ЖМЗ | 5780
| 05014 | Термопара 364006 АОГВ 17-29 до 2003 г ЖМЗ | 1600
| 05015 | Термопара 364018 АОГВ 17-29 с 2004 г ЖМЗ | 1600
| 05016 | Термопара 301059 АОГВ 17-29 до 2002 г ЖМЗ | 1600
| 05017 | Термопара 301002 АОГВ 17-23 до 1996 г ЖМЗ | 1600
| 05018 | Термопара 390005 АОГВ-11.6 с 2004 г ЖМЗ | 1600
| 05019 | Термопара 336006 АОГВ-11.6 до 2004 г ЖМЗ | 1600
| 05021 | Термопара 416005 АОГВ 17-29 универсал САБК ЖМЗ | 2100
| 05022 | Термопара 376004 АОГВ 17-23 Honeywell до 2002 г ЖМЗ | 1600
| 05025 | Прерыватель тяги 336004 АОГВ-11.6 ЖМЗ | 300
| 05026 | Прерыватель тяги 301020 АОГВ-17-23 ЖМЗ | 330
| 05028 | Турбулятор 61501 АОГВ-11.6 ЖМЗ | 300
| 05029 | Турбулятор 61502 АОГВ 17-29 ЖМЗ | 370
| 05030 | Уплотнение штока 301056 ЖМЗ | 70
| 05031 | Прокладка 364015 для АОГВ 11-29 с 2004 г ЖМЗ | 30
| 05032 | Заслонка тягопрерывателя 301024 ЖМЗ | 55
| 05038 | Сопло ЖМЗ 301055 под сжиженный газ | 172
| 05064 | Термопара 265 мм Арбат М8 | 320
| 05065 | Термопара 345 мм Арбат М8 | 340
| 05066 | Термопара 355 мм Арбат М8 | 340
| 05067 | Термопара 400 мм Sit М9 А3 | 360
| 05068 | Термопара 600 мм Арбат М8 | 380
| 05069 | Термопара 800 мм Арбат М8 | 430
| 05070 | Термопара 900 мм Арбат М8 | 470
| 05071 | Термопара 1000 мм Арбат М8 | 500
| 05072 | Термопара М8 проводная Боринское | 840
| 05073 | Термопара М9 проводная Боринское | 840
| 05074 | Термопара 700 мм Арбат М9 | 400
| 05075 | Термопара 950 мм Арбат М9 | 490
| 05076 | Датчик тяги Арбат старый | 10
| 05080 | Сильфон L-1000мм с гайкой Арбат | 656
| 05082 | Термометр УТ-120 Мимакс L-500 мм | 533
| 05088 | Термопарный генератор ТГ-4 Q313A 1022В 86527 Honeywell | 2470
| 05091 | ДПТЭК Датчик предельной температуры электроконтактный Сигнал | 650
| 05092 | ДТЭК Датчик электроконтактный Сигнал | 300
| 05100 | Колосник КСТГ Мимакс | 980
| 05102 | Трубка запальника ЖМЗ 428005 АОГВ 17-23 Универсал | 1380
| 05103 | Коробка магнитная 301013 Универсал ЖМЗ | 3340
| 05104 | Теплообменник ВПГ-18 Астра | 6720
| 05105 | Теплообменник ВПГ-21 Астра | 9720
| 05106 | Водяной блок ВПГ Астра | 2366
| 05108 | Мембрана ВПГ Астра | 35
| 05110 | Термопара ВПГ Астра 2-х проводная | 540
| 05172 | Теплообменник ВПГ НЕВА-4510 3227-03.000 до 2015г | 7920
| 05179 | Микровыключатель ВПГ ВЕСТ | 110
| 05180 | Выключатель ВПГ ВЕСТ | 91
| 05181 | ЭМК электромагнитный клапан ВПГ ВЕСТ | 750
| 05182 | Дисплей LCD ВПГ ВЕСТ | 258
| 05183 | Дисплей LCD ВПГ ВЕСТ NEW | 258
| 05184 | Мембрана водяного блока ВПГ 5-12л ВЕСТ | 54
| 05187 | Ручка регулировки малая ВПГ ВЕСТ | 78
| 05192 | Жиклер на сжиженный газ ВПГ ВЕСТ | 15
| 05193 | Жиклер на природный газ ВПГ ВЕСТ | 15
| 05195 | Теплообменник ВПГ 5-6л ВЕСТ | 1120
| 05197 | Теплообменник ВПГ 8л ВЕСТ | 6000
| 05199 | Теплообменник ВПГ 12л ВЕСТ | 6990
| 05202 | Горелка ВПГ 8л ВЕСТ | 825
| 05203 | Горелка ВПГ 10л ВЕСТ | 871
| 05204 | Горелка ВПГ 12л ВЕСТ | 825
| 05215 | Газовый блок ВПГ 8л ВЕСТ | 800
| 05216 | Газовый блок ВПГ 10л ВЕСТ | 800
| 05217 | Газовый блок ВПГ 12л ВЕСТ | 800
| 05218 | Газовый блок ВПГ 14л ВЕСТ | 800
| 05219 | Газовый блок ВПГ 16л ВЕСТ | 800
| 05231 | Мембрана клапана Мимакс | 25
| 05233 | Блок терморегулятора 364008 ЖМЗ | 5000
| 05240 | Трубка запальника ЖМЗ 431005 АОГВ-11.6 Универсал | 1265
| 05242 | Тарелка диафрагмы ВПГ 10-12л ВЕСТ | 54
| 05244 | Электромагнитный клапан Арбат, Орион c 2007г d-14 | 273
| 05274 | Трубка запальника ЖМЗ 364021 АОГВ 17-29 Эконом с 2011 г | 1265
| 05305 | Электромагнитный клапан Арбат/Орион до 2007г d-16 | 273
| 05664 | Термопара 375009 АОГВ 17-23 Honeywell 2004 г ЖМЗ | 1800
| 05666 | Термопара 381008 АОГВ-11.6 Honeywell c 2004 г ЖМЗ | 1600
| 05667 | Термопара 378003 АОГВ 43-50 с 2003 г ЖМЗ | 1600
| 07627 | Микровыключатель ВПГ НЕВА 4510/4511 3227-02.330 | 104
| 07771 | ТЭН для электроплиты 1000 Вт 701004 | 320
| 07993 | Ротор Мастер Стандарт 80-Н | 1100
| 07994 | Ротор Мастер Стандарт 100-Н | 1100
| 08180 | Кольцо d2.8х1.8 газоводяного штока ВПГ НЕВА | 30
| 08222 | Ремкомплект ВПГ-18 ВПГ-20 ВПГ-23 Нева 3208 | 332
| 08223 | Ремкомплект ВПГ Астра 8910-10 с 2002г | 221
| 08807 | Конфорка ЭКЧ 1000 Вт D-145 с нержавеющим ободом 614510 | 1300
| 08850 | Термопара 320 мм Sit М9 А1 | 340
| 08880 | Термопрерыватель Sit 0.974.402 | 273
| 08933 | Термопара 431004 АОГВ-11.6 Sit ЖМЗ | 1600
| 08934 | Термопара 428004 АОГВ 17-23 Sit ЖМЗ | 1800
| 08971 | Термопара 600 мм Sit М9 А1 | 380
| 08973 | Трубка запальника Пламя-20 L-200мм | 230
| 09210 | Электрод 83488 ЖМЗ | 870
| 09543 | Датчик NTC ГВС накладной Immergas 1.025380 аналог 1.028395 | 460
| 09546 | Плата управления Nike/Eolo Star Immergas 1.025378 | 13420
| 09547 | Плата управления Mini Nike/Eolo 24 3E/X Immergas 1.034271 аналог 1.027737 | 18830
| 09548 | Термостат 100*С Nike/Eolo Star/Mythos Immergas 1.025797 | 694
| 09806 | Теплообменник ВПГ 16л ВЕСТ | 2558
| 09808 | Электрод контроля пламени горелки ВПГ ВЕСТ | 70
| 09810 | Сальник штока водяного блока ВПГ ВЕСТ d5мм | 9
| 09824 | Недельный термостат Crono-7 проводной Immergas 3.021622 | 10960
| 09836 | Пульт дистанционного управления CAR V2 Immergas 3.021395 | 21820
| 09961 | Термометр БТ-51/70 Росма d100мм | 835
| 09962 | Термометр БТ-30 d63мм скоба | 455
| 10049 | Водяной блок НЕВА 4510,4511,VilTerm 3227-02.270/1101-08.310 | 2400
| 10183 | Плата управления Nike/EOLO Star 23 Immergas 1.023947 | 17220
| 10268 | Термостат комнатный Immergas 3.012287 | 2363
| 10335 | Электромагнитный клапан TGV | 675
| 10454 | Колосник КСТ-12.5 Мозырь | 150
| 11319 | Ремкомплект водяного блока КГИ-56 | 286
| 11389 | Плата управления Nike/Eolo Mini 24/28 Immergas 1.024038 | 18505
| 11390 | Кран подпитки Nike/Eolo Star 24 3E, Mini Nike/Eolo 24/28 Immergas 3.018806 | 2360
| 11391 | Ремкомплект трехходового клапана Mini Nike/Eolo Immergas 3.013125 | 8717
| 11434 | Сопло латунное АГУК/УГОП | 98
| 11472 | Кнопка КМ 1-1 малогабаритная 88074 ЖМЗ | 480
| 11473 | Термостат регулируемый TR-2 540355 Sit 820 Nova | 1235
| 11676 | Мембрана 301028 ЖМЗ | 80
| 11774 | Мембрана ВПГ НЕВА 4510/4511 3227-02.278 до 2014г d76мм | 72
| 12866 | Прокладка 301021 для АОГВ-11.6 ЖМЗ | 40
| 13133 | Клапан 3-х ходовой Navien 30015423А | 4284
| 13136 | Датчик по перегреву Navien 30002564A | 126
| 13137 | Вентилятор Navien Асе 30-35, Асе Coaxial 13-30 30005562C | 6534
| 13138 | Манометр Navien Deluxe 30002308С | 1476
| 13207 | Вентилятор Eolo Star 24 3E Immergas 1.044632 аналог 1.025794 | 5125
| 13396 | Циркуляционный насос Navien Deluxe 13-40К 3000469В | 11592
| 13397 | Расширительный бак Navien Coaxial 13-30К 30003945G | 5904
| 13398 | Теплообменник Navien Deluxe/ACE 30К 30012860С | 11412
| 13399 | Датчик протока отопления Navien 13-40 30002724C | 990
| 13400 | Электроды розжига в сборе Navien АСЕ 13-30К 30003875C | 594
| 13497 | Датчик протока ГВС Mini Eolo/Nike 24/28 Immergas 1.023514 | 1960
| 13559 | Газовый клапан Navien АСЕ 30002197A | 6444
| 13670 | Коллектор для сжиженного газа Navien Deluxe,Ace 13-24К Coaxial 30014731В | 2160
| 13960 | Блок ТЭНов 6кВт для Мимакс Титан | 1573
| 14088 | Трубка запальника ЖМЗ 381007 АОГВ-11.6 Комфорт с 2004 г | 1380
| 14143 | Датчик температуры ГВС Navien 13-40 30002643A | 252
| 14193 | Датчик давления воздуха Navien ACE,Deluxe Coaxial 30000660A | 1836
| 14436 | Трансформатор розжига Deluxe Navien 30002474D | 504
| 14442 | Ротор Мастер Стандарт 60-Н | 1100
| 15777 | Теплообменник ГВС Navien Асе 24К, АТМО 20-24А 30004997A | 3114
| 15896 | Трубка запальника 20см газоподвод Мимакс | 280
| 16142 | Пульт дистанционного управления NR-30S Navien Prime 30012968А | 10224
| 16209 | Воздухоотводчик насоса Navien 30014451A | 972
| 16401 | Расширительный бак Navien AТМО 13-24А 30003960А | 6246
| 16554 | Тэн 1,2 кВт сухой 201504 | 1005
| 16559 | Тэн прижимной 1,5 кВт М5 RCA длинная клемма 30716 | 1040
| 16561 | Тэн прижимной 1,5 кВт М6 RCF короткая клемма 30461 | 1100
| 16563 | Тэн прижимной 2,0 кВт М5 RCA длинная клемма 20026 | 1100
| 16565 | Тэн прижимной 2,0 кВт М6 RCF кототкая клема 30271 | 1175
| 16569 | Тэн RF64 0.7 кВт М4 Термекс 20046 | 625
| 16570 | Тэн RF64 0.7 кВт М4 с анодом Термекс 20086 | 860
| 16571 | Тэн RF64 1,3 кВт М4 Термекс 20047 | 820
| 16572 | Тэн RF64 1,3 кВт М4 с анодом Термекс 20087 | 1070
| 16573 | Тэн RF64 2,0 кВт М4 Термекс 20116 | 1120
| 16576 | Тэн RF64 двойной 0.7+1.3 кВт М4 Термекс 20042 | 1030
| 16577 | Тэн RF82 1,5 кВт М6 10-15л Термекс 10182 | 1030
| 16578 | Тэн RF82 1,5 кВт М6 30-150л Термекс 20079 | 1140
| 16579 | Тэн резьбовой 1,2 кВт с термостатом RDT С50305 | 1355
| 16584 | Тэн резьбовой 1.5 кВт с термостатом RDT С50301 | 1390
| 16586 | Тэн резьбовой 1.5 кВт М6 RDT 30291 | 955
| 16588 | Тэн резьбовой 2.0 кВт с термостатом RDT С50302 | 1430
| 16591 | Тэн резьбовой 2.0 кВт М6 RDT 30220 | 1080
| 16593 | Тэн резьбовой 2.5 кВт М6 RDT 30248 | 1080
| 16594 | Тэн резьбовой 3.0 кВт М6 RDT 30246 | 1080
| 16595 | Прокладка для резьбового ТЭНа RDT 819992 | 75
| 16596 | Прокладка для фланцевого ТЭНа RСА/RCF 180715 | 80
| 16597 | Прокладка для фланцевого ТЭНа RF62х17.5мм Термекс 66155 | 120
| 16598 | Прокладка для фланцевого ТЭНа RF82 Термекс 66162 | 156
| 16599 | Прокладка для корпуса сухого ТЭНа 66818 | 465
| 16600 | Клапан предохранительный для водонагревателя 6 бар 100506 | 440
| 16601 | Клапан предохранительный для водонагревателя 8 бар 100508 | 460
| 16602 | Термостат стержневой 15 A 80*С 200820 | 495
| 16603 | Термостат регулируемый внешний 77*С 100311 | 785
| 16604 | Термостат защитный 105*С 100310 | 915
| 16606 | Анод магниевый L100 D18 M6x180 100401 | 360
| 16607 | Анод магниевый L120 D16 M6x10 100405 | 320
| 16608 | Анод магниевый L140 D14 M4x20 100403 | 265
| 16609 | Анод магниевый L200 D18 M6x180 100402 | 465
| 16610 | Анод магниевый L210 D22 M6x10 100407 | 740
| 16611 | Анод магниевый L230 D22 M5x10 100408 | 690
| 16612 | Корпус сухого ТЭНа 482979N | 3890
| 16701 | Пульт дистанционного управления NR-15S Navien Deluxe/АСЕ 30012601D | 4356
| 16713 | Анод магниевый L110 D21 M5x10 100411 | 415
| 16798 | Теплообменник ГВС Navien Deluxe 13-20 30004993A | 2484
| 16799 | Теплообменник ГВС Navien Deluxe-24, Асе 13-20 30004995A | 2430
| 16800 | Теплообменник ГВС Navien Deluxe-30, Асе-30 30005005A | 3600
| 16801 | Теплообменник ГВС Navien Deluxe-35K 30005008A | 3996
| 16802 | Камера сгорания Navien Deluxe 13-24K 30003351G | 2286
| 16803 | Фильтр для очистки воды сетчатый грязевик Navien Deluxe 30002514В | 972
| 16804 | Вентилятор Navien Deluxe 13-24К 30012680A | 5850
| 16903 | Теплообменник первичный Navien Deluxe АТМО 13-16A 30004896A | 13176
| 16904 | Теплообменник первичный Navien Deluxe АТМО 20-24A 30004894A | 15426
| 16929 | Мембрана ВПГ НЕВА 4510М силикон 4510-02.251 | 72
| 16930 | Водяной блок ВПГ НЕВА 4510/4510Р 4710-60.000 | 2030
| 16952 | Тэн RF64 1,5 кВт М6 10-15л Термекс 10077 | 1100
| 17012 | Трансформатор розжига Navien GA/GST 30004360B | 2070
| 17108 | Клапан сбросной предохранительный Navien Deluxe Coaxial, Deluxe S/C 30002251A | 630
| 17113 | Ремкомплект ВПГ НЕВА-5611/5514 3224-71.00 | 600
| 17195 | Датчик контроля тяги Navien ATMO 13-24А 30002653A | 432
| 17196 | Датчик температуры ОВ Navien GA 11-35 30002612A | 576
| 17199 | Клапан автоматический предохранительный 3бар Navien ACЕ 30002244А | 1116
| 17235 | Тэн 1,0 кВт сухой 201503 | 975
| 17423 | Блок управления ВПГ НЕВА-4508,4510М,4511 3272-16.000 | 1000
| 17659 | Сильфон TGV 307 | 494
| 17821 | Датчик температуры ОВ Navien 13-40К 30002644A | 270
| 17830 | Прокладка для Аристон 5 болтов 75мм 571312 | 287
| 18010 | Диафрагма клапана 301022 ЖМЗ | 50
| 18013 | Шнур сетевой для водонагревателя с УЗО 230В 66598 | 1420
| 18049 | Термопара АОГВ DANI | 1800
| 18064 | Фитинг контура отопления угловой Navien Coaxial 20007871В | 126
| 18203 | Горелка пилотная 0.160.114 | 975
| 18204 | Горелка пилотная 0.160.027 | 810
| 18205 | Датчик перегрева 65*С таблетка | 96
| 18322 | Теплообменник КСГ-16 Sit Мимакс | 6100
| 18328 | Прокладка адаптера ГВС Navien 20006852А | 36
| 18329 | Прокладка адаптера подачи/обратки отопления Navien 20006856A | 36
| 18330 | Прокладка циркуляционного насоса Navien 20006859А | 36
| 18331 | Прокладка предохранительного клапана Navien 20007013А | 36
| 18332 | Прокладка крана подпитки Navien 20018241В | 36
| 18333 | Прокладка циркуляционного насоса Navien 20006996А | 36
| 18334 | Проклaдка трубки подпитки Navien 20006963А | 36
| 18335 | Прокладка газовой трубки Navien 20006929А | 36
| 18336 | Прокладка гидроузла Navien 20007019А | 36
| 18337 | Прокладка фильтра горячей воды Navien 20007016А | 36
| 18338 | Прокладка выходного адаптера теплообменника Navien 20007004А аналог 20007003А | 36
| 18339 | Прокладка воздухоотводчика Navien 20007018А | 36
| 18340 | Прокладка адаптера теплообменника Navien 20006994А | 36
| 18342 | Кольцо уплотнительное патрубка контура ОВ Navien 20006954А | 36
| 18344 | Кольцо уплотнительное Navien 20028943А | 36
| 18345 | Кольцо уплотнительное Navien 20024806А | 36
| 18346 | Прокладка датчика протока Navien 20007006А | 36
| 18347 | Кольцо уплотнительное впускного патрубка газового клапана Navien 20006936А | 36
| 18348 | Кольцо уплотнительное адаптера входа газовой трубки Navien 20006935А | 36
| 18349 | Кольцо уплотнительное Navien 20011380А | 36
| 18350 | Кольцо уплотнительное Navien 20021353А аналог 20007007 | 36
| 18351 | Прокладка трубы подачи холодной/горячей воды Navien 20007014А | 36
| 18352 | Прокладка датчика температуры ГВС Navien 20007008А | 36
| 18353 | Кольцо уплотнительное для кронштейна манометра Navien 20007005А | 36
| 18459 | Газовый клапан Navien Deluxe 30010310B | 5616
| 18461 | Пробка для насоса Navien 30003551C | 126
| 18465 | Тэн 0,8 кВт сухой 201501 | 915
| 18466 | Тэн для стиральной машины 1700W прямой с отверстием L-169,R-13,M-120 3406054 | 660
| 18467 | Тэн для стиральной машины 1900W прямой L-175,R-13,M-120 3406117 | 730
| 18468 | Тэн для стиральной машины 2000W прямой с отверстием L-202,R-12,M-140 3406115 | 925
| 18469 | Тэн для стиральной машины 1950W прямой с отверстием L-203,R-13,М-110 3406145 | 870
| 18547 | Теплообменник ВПГ-10 Мастер 2016г | 1950
| 18551 | Дисплей LCD ВПГ-10 Мастер 2016г | 264
| 18589 | Камера сгорания Navien Deluxe 30К 30003352G | 2376
| 18608 | Тэн для стиральной машины 1750W прямой L-154,R-9,M-119 815300 | 950
| 18609 | Тэн для стиральной машины 1900W прямой с датчиком L-185,R-12,M-131 3406111 | 1150
| 18624 | Мембрана водяного блока ВПГ-23 Нева | 35
| 18737 | Электроды розжига GA 11-17K(N) Navien 20010582A | 522
| 18792 | Коллектор дымовых газов Navien Deluxe.ACE 13-24К 30003863А | 486
| 19034 | Турбулизатор АОГВ Siberia Ростов 2210-012 | 539
| 19041 | Вентилятор Navien АСЕ-40К 30007950A | 11016
| 19067 | Теплообменник НЕВА-4511/5611/VilTerm S11/ 1101-07.000 | 8050
| 19068 | Блок управления ВПГ НЕВА DHS-16B5 4508/4510/4510М до 04.2017г | 910
| 19084 | Камера сгорания Navien 35-40 Deluxe/Aсе 30003354G | 2358
| 19283 | Селектор ВПГ НЕВА-4511 ЗИП 4211-02.200-01 с 2017г | 676
| 19284 | Заглушка ВПГ НЕВА-4511 ЗИП 4211-02.200-02 с 2017г | 34
| 19435 | Блок управления Navien Deluxe 30-40К плата 30013767Е | 7668
| 19453 | Ремкомплект ВПГ НЕВА-4510 | 195
| 19471 | Микровыключатель ВПГ НЕВА 4510М 3227-02.330-01 | 104
| 19556 | Трубка запальника Sit М10 L300 D4 медь | 325
| 19647 | Трубка запальника ЖМЗ КОВ-СГ-43/50 Эконом 378010 с 2013г | 1670
| 19675 | Прокладка для ТЭНа RCA/RCF 121мм 5 болтов 65151710 | 410
| 19676 | Тэн VLS 1,5 кВт М5 D75/125 151227 | 2250
| 19679 | Теплообменник ВПГ-10Е Ладогаз | 7280
| 19680 | Теплообменник ВПГ-11PL-01 Ладогаз | 7920
| 19681 | Теплообменник ВПГ-11ED-01 Ладогаз | 7920
| 19682 | Блок управления ВПГ-10Е Ладогаз | 1300
| 19683 | Блок управления ВПГ-11Pl Ладогаз | 1430
| 19726 | Входная труба горячей воды №1 Navien 30003659С | 288
| 19727 | Электроды розжига GA 30-35 Navien 20010581A | 774
| 19728 | Электроды розжига GA 20-23 Navien 20010584A | 792
| 19746 | Предохранитель Navien Аce/Coaxial 13-30 20006665A | 60
| 19901 | Труба подачи отопления №1 Navien 20007845В | 270
| 20072 | Блок управления Navien Deluxe 13-24К плата 30013766F | 7380
| 20126 | Мембрана ВПГ-8А/10Е Ладогаз | 130
| 20127 | Мембрана ВПГ-10А/11PL-01/11ЕD Ладогаз резина | 73
| 20128 | Кольцо уплотнительное d 14*10*3 ВПГ Ладогаз | 40
| 20129 | Кольцо уплотнительное d 5*2*1.8 ВПГ Ладогаз | 40
| 20249 | Датчик давления воздуха маностат Navien GA 11-35, GST 35-40 30004407B | 1440
| 20252 | Ручка регулировки газового клапана TGV | 365
| 20341 | Датчик протока ВПГ-11PL Ладогаз | 1300
| 20342 | Конфорка ЭКЧ 1500 Вт D-180 с нержавеющим ободом 818015 | 1700
| 20359 | Горелка пилотная 0.190.674 | 1183
| 20404 | Трубка запальника 10см газоподвод Мимакс | 280
| 20420 | Горелка пилотная Polidoro | 1105
| 20494 | Крышка камеры сгорания Navien Deluxe 13-24К 30003338D | 864
| 20709 | Блок управления Navien GA 17-35 плата 30000161С | 10386
| 20710 | Труба подачи отопления №2 Navien 20007847В | 162
| 20711 | Входная труба горячей воды №2 Navien 30003672В | 360
| 20712 | Патрубок контура ОВ проходной вход Navien 20007867B | 468
| 20713 | Патрубок-адаптер ГВС Navien 30003673E | 342
| 20714 | Патрубок выхода ГВС Navien 30003628F | 576
| 20762 | Тэн для стиральной машины 1950W прямой L-180,R-13,M-135 3406107 | 980
| 20814 | Теплообменник НЕВА-4510М/VilTerm S10 1102-07.000 | 7755
| 20911 | Теплообменник НЕВА-4513М/5514/VilTerm S13 1103-07.000 | 9380
| 21008 | Датчик температуры воды ВПГ Ладогаз | 117
| 21009 | Теплообменник ВПГ-11PL Ладогаз | 7920
| 21519 | Термопара 700 мм Арбат М8 | 400
| 21523 | Дисплей ВПГ-10Е/11PL Ладогаз | 500
| 21525 | Игла розжига ВПГ-10Е Ладогаз короткая | 80
| 21527 | Игла розжига ВПГ-11PL Ладогаз длинная | 80
| 21528 | Микровыключатель ВПГ Ладогаз | 104
| 21529 | Клапан электромагнитный ВПГ Ладогаз | 500
| 21563 | ТЭН для электроплиты 1200 Вт 701194 | 370
| 21564 | Тэн RNSA PA 1,5 кВт М4 овальный фланец 64*90мм 3766 | 2450
| 21569 | Прокладка термоизоляционная под камеру сгорания Navien АСЕ 13-24K 20023124А | 162
| 21618 | Горелка газовая в сборе Navien 13-24 30003231А | 1386
| 21777 | Кольцо уплотнительное d 6,3*2,5*1,9 ВПГ Ладогаз | 40
| 21795 | Дефлектор GA 20-23 Navien 30004713В | 396
| 21796 | Дефлектор GST 35-60 Navien 30004715А | 1386
| 21849 | Теплообменник ВПГ-11ЕD Ладогаз | 8360
| 21938 | Трубка запальника Sit M10 L300 D6 медь | 325
| 22143 | Мембрана ВПГ Нева-4513М/Baltgaz Comfort 4211-02.331 | 85
| 22153 | Патрубок-адаптер контура ОВ вход Navien AСЕ 20007850А | 1116
| 22154 | Патрубок-адаптер контура ГВС выход Navien Deluxe AСЕ 20007751А | 360
| 22161 | Кабель розжига Sit L600мм | 130
| 22175 | Гидроузел датчика протока с краном подпитки Navien Deluxe АСЕ 13-24K,АТМО 13-24А 30011226А | 2466
| 22176 | Газовый клапан GA 11-35K,GST 35-40K 30007717А | 17940
| 22234 | Электроды розжига в сборе Deluxe Navien 30003880D | 558
| 22270 | Манометр Navien Ace 30002309A | 1332
| 22308 | Коллектор дымовых газов Navien Deluxe 30К 30003864А | 558
| 22327 | Трубка запальника Кебер УГ-Х-3-20 L-28см ТС17-10.00.000-04 | 273
| 22328 | Трубка запальника Кебер УГ-Х-3-54 L-20см ТС17-10.00.000-08 | 273
| 22329 | Горелка пилотная Кебер ТС15-02.00.000-01 УГ-*-3-20 | 192
| 22339 | Форсунка на дизтопливо LFA/LST 40 Navien 20010494А | 1062
| 22340 | Рассекатель дымовых газов GST-35-40,LST 30-40 Navien 20007303B | 108
| 22341 | Датчик пламени фотоэлемент LFA/LST-40 Navien 30004394В | 630
| 22343 | Вентилятор Navien Ace 13-24K 30005567А | 4734
| 22345 | Коллектор для сжиженного газа АТМО 13-16 Navien 30008388А | 2844
| 22460 | Мотор вентилятора GA 11-17 К(N) Navien 30005551А | 5454
| 22461 | Мотор вентилятора GA 23-35 K(N) Navien 30005548А | 4788
| 22475 | Горелка пилотная Пламя ТС15-02.00.000-03 | 210
| 22488 | Водяной блок ВПГ Астра анодированный | 2405
| 22541 | Сервопривод Immergas 1.028572 | 3480
| 22695 | Коллектор дымовых газов 35-40 Navien Deluxe AСЕ 30003865A | 666
| 22696 | Прокладка термоизоляционная под камеру сгорания ACE 30К Navien 20023125А | 180
| 22768 | Газоводяной узел ВПГ-10Е Ладогаз | 2750
| 22769 | Газоводяной узел ВПГ 11PL-01 ВПГ 11ED-01 Ладогаз | 3630
| 22837 | Термопара 400 мм Sit М9 А1 | 360
| 22933 | Теплообменник ВПГ НЕВА-4510 4110-07.000-01 с 2017г | 3570
| 23031 | Тэн RF92 двойной 2.0кВт 0.7+1.3кВт М6 RZL D92мм 10941G10 | 1090
| 23032 | Прокладка для ТЭНа RF87 66148 | 212
| 23544 | Тэн для стиральной машины 850W с датчиком U-образный L-150, R-15 340607 | 750
| 23668 | Крышка камеры сгорания Navien ACE 30К 30003339D | 972
| 23669 | Крышка камеры сгорания Navien 35-40К 30003349С | 1170
| 23773 | Датчик уровня ОВ Navien GA 11-35 GST 35-60 30002661A | 144
| 23774 | Газовый клапан Арбат | 3705
| 23910 | Газовый клапан TGV 307 | 2730
| 23911 | Газовый клапан EUROSIT 0.630 | 6160
| 23912 | Газовый клапан MINISIT 0.710 | 9700
| 23913 | Газовый клапан SIT 820.332 NOVA | 9750
| 23934 | Теплообменник ВПГ 10л ВЕСТ | 6500
| 24077 | Газоводяной узел ВПГ 10А/11ЕD Ладогаз | 3250
| 24279 | Электроды розжига Navien Deluxe S/C/ONE 13-35К 30020261А | 720
| 24431 | Блок управления плата Navien Deluxe-S/C/Е 13-24K 30020390С | 7614
| 24563 | Кабель соединительный термопрерывателя и датчика тяги L1000мм | 130
| 24785 | Зажим трубный "Н" Navien 20007878А | 72
| 24813 | Прокладка термоизоляционная под камеру сгорания Navien ACE 35K 20023126A | 180
| 24832 | Термопара Лемакс 0.270.017 | 850
| 24847 | Датчик перегрева таблетка Navien 35-40К 30013082А | 144
| 24860 | Термометр накладной с пружиной | 390
| 24923 | Термопара 375014 АОГВ 17-23 Комфорт с 2010 г ЖМЗ | 1800
| 24924 | Термопара АОГВ-80 Ростов-на-Дону | 1300
| 24935 | Насос топливный плунжерный LFA/LST 13-17К Navien 30004238В | 7236
| 24973 | Блок управления плата EQB 08-24 HW Navien 30017337А | 9036
| 24994 | Термопара 600 мм Sit М9 А3 | 380
| 25037 | Зажим трубный "G" Navien 20007868А | 72
| 25038 | Клапан 3-х ходовой Navien Deluxe S/ONE 30020637А | 2556
| 25039 | Бак расширительный Navien Deluxe EQB/S/C/E/ONE 13-24K 30020196А | 5004
| 25040 | Воздухоотводчик Navien Deluxe S/С 30015225А | 522
| 25041 | Циркуляционный насос Navien Deluxe S/ONE 13-35K 30020779А | 11736
| 25068 | Термометр биметаллический L50 ТБП-63 120*С осевой | 510
| 25391 | Датчик NTC отопления накладной Nike/Eolo Star Immergas 3.031650 аналог 1.028394 | 2740
| 25392 | Датчик NTC отопления накладной Nike/Eolo Mythos 24 3R Immergas 1.035177 | 868
| 25393 | Расширительный бак 6л Immergas 1.036267 аналог 1.015138 | 6770
| 25395 | Плата управления Eolo Mythos Immergas 1.040030 | 13250
| 25400 | Конфорка ЭКЧ 2000 Вт D-220 с нержавеющим ободом 722020 | 1700
| 25402 | Прессостат дымоудаления Immergas 1.012849 | 3150
| 25403 | Теплообменник битермический Nike/Eolo Star 24 3E Immergas 1.024398 | 26100
| 25404 | Теплообменник первичный Nike/Eolo Mythos 79 ламелей Immergas 1.035442 | 19509
| 25405 | Теплообменник ГВС 12 пластин Nike/Eolo Mythos Immergas 3.021692 аналог 1.031610/1.028657 | 11397
| 25406 | Теплообменник ГВС 20 пластин Nike/Eolo Maior 24-32 Immergas 3.015360 | 15760
| 25615 | Дефлектор LST 40К Navien 30004690А | 306
| 25695 | Прокладка на овальный фланец ТЭНа RCA D48 83х115мм 56861 | 230
| 25706 | Трубка запальника Sit М10 L600 D6 медь | 325
| 25721 | Трубка запальника Sit М10 L600 D6 алюминий | 264
| 25769 | Пульт дистанционного управления NR-40D Navien | 8770
| 25791 | Вентилятор Immergas 1.018778 | 8150
| 25827 | Кран подпитки Navien Deluxe S 13-35K 30020635А | 756
| 25828 | Теплообменник первичный Navien Deluxe S/C/One 13-24K 30020388А | 9612
| 25829 | Теплообменник ГВС Navien Deluxe S 13-24К 30017721A | 2268
| 25830 | Теплообменник ГВС Navien Deluxe S 35K 30018296А | 2700
| 25831 | Нагреватель ТЭН для электрокотлов Navien серии EQB-08HW/EQB-15HW 30018080А | 5526
| 25912 | Блок управления ВПГ-11ED-01,11PL-01,14FD Ладогаз | 1430
| 26021 | Нагреватель ТЭН для электрокотлов Navien серии EQB-12HW 30018079В | 5724
| 26023 | Циркуляционный насос Navien Deluxe C 13-35K 30022723В | 13266
| 26024 | Теплообменник первичный Navien Deluxe S/C 35K 30020498A | 11214
| 26025 | Циркуляционный насос EQB 8-24HW Navien 30017758А | 13518
| 26026 | Датчик температуры ГВС Deluxe S/C Navien 30015178A | 234
| 26028 | Датчик температуры ОВ Deluxe S/C Navien 30010295А | 198
| 26029 | Манометр Deluxe S/C Navien 30020258A | 738
| 26033 | Вентилятор Navien Deluxe S/C 13-24K 30021105A | 6714
| 26034 | Блок управления плата Navien Deluxe S/C 35K 30021004A | 7956
| 26036 | Трансформатор розжига Navien Deluxe S/C/E/ONE 30021167А | 792
| 26037 | Зажим трубный "D" Navien 20007835А | 72
| 26038 | Зажим трубный "А" Navien 20007858А | 72
| 26039 | Шланг расширительного бака Navien Deluxe, Аce, Соаxial 30003134A | 288
| 26314 | Теплообменник первичный Navien Deluxe/Aсе/Prime 35-40K 30012862С | 12582
| 26315 | Передняя крышка камеры сгорания Navien АТМО 20-24 30003397A | 1188
| 26335 | Плата управления Ferroli Fortuna/Vitabel 46562200 | 16382
| 26336 | Плата управления Ferroli Divabel 46562640 | 16208
| 26375 | Теплообменник ГВС Ferroli Fortuna 902603280 | 6854
| 26376 | Датчик температуры ГВС Fortuna Ferroli 46360340 | 1129
| 26377 | Датчик температуры отопления Fortuna/Divabel Ferroli 46360330 | 537
| 26378 | Датчик давления воды Fortuna/Divabel Ferroli 46160200 | 1059
| 26379 | Датчик протока Fortuna Ferroli 398000270 | 4371
| 26380 | Датчик ГВС погружной Divabel Fortuna 46360360 | 776
| 26382 | Газовый клапан Fortuna/Divabel Ferroli 46562030 | 11699
| 26385 | Сервопривод 3-х ходового клапана Ferroli 46660080 | 2748
| 26386 | Прессостат датчик давления Ferroli 46160390 | 2439
| 26387 | Манометр Ferroli Fortuna/Divabel 46360350 | 1692
| 26411 | Клапан защитный сбросной Ferroli 39404720 | 1993
| 26412 | Термостат 100*С Ferroli 46360930 | 805
| 26414 | Корпус 3-х ходового клапана Ferroli 902610740 | 5225
| 26416 | Гидроузел входа воды Ferroli 902610840 | 6043
| 26417 | Электрод розжига Ferroli 46360140 | 415
| 26418 | Ремкомплект гидрогруппы Ferroli 902609150 | 5100
| 26419 | Вентилятор Ferroli 90261480 | 10009
| 26574 | Пьезокнопка TGV | 276
| 26706 | Вентилятор Immergas 1.029520 | 7372
| 26742 | Tеплообменник первичный Navien Deluxe,Prime,Smart Tok 13-24К 30012859C | 10422
| 26744 | Патрубок-адаптер соединительный газовый Navien 30003625В | 378
| 26783 | Ремкомплект НЕВА 4511,4513М с 2017г | 234
| 26789 | Пульт дистанционного управления Mini CRD Immergas 3.020167 | 4800
| 26804 | Теплообменник НЕВА-4510 114510-07.000-01 с 2020г | 6200
| 26805 | Блок управления ВПГ НЕВА-4511Е,5514М,5514Е 114511-16.000 | 1000
| 26806 | Датчик протока НЕВА-4511Е/5514Е/5514М 114511-18.000 | 819
| 26838 | Модуль связи ВСМ-W35 Navien | 5000
| 26840 | Теплообменник ГВС Deluxe C 30К Navien 30013798А | 3564
| 26841 | Теплообменник ГВС Deluxe C 13-24K Navien 30013792А | 2862
| 26842 | Датчик давления Deluxe S/C/Е 13-35K,EQB Navien 30014860А | 684
| 26843 | Датчик давления воздуха Deluxe S/C/E/ONE Navien 30021100А | 1980
| 26844 | Вентилятор Deluxe S/C 35-40K Navien 30021106A | 10206
| 26845 | Коллектор для сжиженного газа Deluxe S/C/ONE 13-24K Navien 30021531А | 4428
| 26847 | Коллектор для сжиженного газа Deluxe S/C/ONE 30,35,40K Navien 30021532А | 4536
| 26848 | Коллектор для сжиженного газа АТМО 20-24 Navien 30008389А | 2862
| 26849 | Камера сгорания Deluxe S/C 13-24K Navien 30020328A | 2898
| 26858 | Мембрана ВПГ Нева 4510/4511 3227-02.278-01 с 2015г d72мм | 72
| 26862 | Пульт дистанционного управления NR-15SW Navien Deluxe S/C/Е 13-35K 30021088A | 4482
| 26872 | Кабель розжига 74935 L800 ЖМЗ | 419
| 26874 | Термопара Q335C1023B Honeywell 94054 ЖМЗ | 1500
| 26899 | Газовый клапан Navien Deluxe S/C, Prime, SmartTok 30010588B | 5814
| 26973 | Датчик температуры ОВ Navien GST 49-60KR LST 50-60 30002611A | 792
| 27212 | Тэн для сауны Harvia Vega 1500Вт 224-ZSB | 1200
| 27216 | Ремкомплект ВПГ НЕВА 4510М/4511/4513 ВГУ ЗИП 4211-02.200 с 2017г | 440
| 27238 | Циркуляционный насос Fortuna/Divabel Ferroli 902614160 | 13154
| 27403 | Теплообменник ВПГ-14 FD Ладогаз | 10080
| 27604 | Манометр АСЕ/DELUXE/Prime/SmartTok Navien 30013530А | 954
| 27632 | Блок управления ВПГ VilTerm 1101-08.100 | 1336
| 27690 | Газовый клапан Honeywell Ferroli 39826240 | 25092
| 27739 | Горелка пилотная 0.160.103 | 970
| 27752 | Тэн 2.5кВт двойной 1.0+1.5кВт М5 с клеммами под разъем L265мм 150909 | 1200
| 27753 | Прокладка на овальный фланец ТЭНа RCA 80х110мм 66110 | 226
| 27828 | Контргайка никелированная для резьбового ТЭНа RDT Ду-32 с ребордой Valtec | 124
| 27830 | Фитинг контура отопления угловой АТМО Navien 13-24А 20007900В | 396
| 27831 | Блок управления Navien LFA/LST 13-60 Navien плата 30013899В | 10062
| 27992 | Датчик пламени фотоэлемент LFA/LST 13-30 Navien 3004398B | 630
| 28035 | Датчик температуры для бойлера KIT Sonda Ferroli 38324090 | 3261
| 28036 | Датчик температуры KIT Sonda Ferroli 39400560 | 3614
| 28040 | Термостат комнатный Ferroli HRT177WS | 2235
| 28042 | Хронотермостат Ferroli Connect Smart 013011XA | 17760
| 28043 | Датчик уличной температуры Ferroli 013018X0 | 2330
| 28044 | Ремкомплект 3-х ходового клапана Immergas 3.017141 | 3285
| 28045 | Прокладка 3/4" Immergas 3.025955 аналог 1.023992 | 40
| 28046 | Прокладка 3/8" Immergas 3.А1124 аналог 1.023993 | 35
| 28047 | Прокладка 13,1х2,62мм Immergas 3.018194 | 30
| 28048 | Прокладка 2,9х1,78мм Immergas 3.018193 | 20
| 28049 | Прокладка 21,89х2,62мм Immergas 3.018191 | 120
| 28050 | Прокладка 2,84х2,62мм Immergas 3.018192 | 70
| 28051 | Прокладка 17,86х2,62мм Immergas 3.018189 | 40
| 28052 | Прокладка 13,95х2,62мм Immergas 3.018187 | 40
| 28053 | Прокладка 5,50х2мм Immergas 3.018188 | 25
| 28054 | Прокладка 1/2" Immergas 3.А1363 | 40
| 28055 | Прокладка 6,75х1,78мм Immergas 3.018190 | 25
| 28056 | Прокладка 15,54х2,62мм Immergas 3.016055 | 100
| 28057 | Кольцо уплотнительное 7,6х2,62мм Immergas 3.016090 | 120
| 28070 | Прокладка 34,0х3,0мм Immergas 3.016096 | 102
| 28224 | Плата управления Maior Eolo 24/28/32 4E Immergas 1.045364 аналог 1.028173 | 17575
| 28256 | Геркон Deluxe S 13-35K Navien 30010399А | 252
| 28363 | Теплообменник ГВС Navien Deluxe/ACE 40K 30005013А | 4752
| 28364 | Жгут кабельный в сборе с коннекторами ATMO Navien 30003022В | 1116
| 28385 | Блок управления ВПГ НЕВА-4510 114510-16.000 | 1000
| 28483 | Контргайка латунная для резьбового ТЭНа RDT Ду-32 с ребордой | 60
| 28526 | Фильтр топливный LST 13-40K Navien 30004377D | 720
| 28549 | Гильза медная для котла 1/2" | 306
| 28614 | Термопара универсальная ЖМЗ 950мм с гайкой | 1600
| 28642 | Трубка запальника Sit M10 L600 D4 медь | 325
| 28643 | Трубка запальника Sit M10 L400 D4 медь | 325
| 28644 | Трубка запальника Sit M10 L300 D6 алюминий | 264
| 28646 | Картридж блока выхода в сборе Immergas 3.020380 | 4350
| 28686 | Тэн RF92 прижимной 1.5 кВт М6 10081 | 1470
| 28703 | Ремкомплект горелки АГУ-Т-М Мимакс | 110
| 28704 | Термопара 1000мм Sit M9 A1 | 500
| 28751 | Электрод розжига Immergas 3.021021 | 1388
| 28794 | Уплотнительное кольцо ЭМК ВЕСТ d31мм | 24
| 28795 | Уплотнительное кольцо датчика температуры ВЕСТ d10мм | 12
| 28817 | Датчик температуры ОВ Navien LST 13-40K 30002642 | 288
| 28818 | Насос топливный плунжерный LST/LFA 40К Navien 30004236В | 6858
| 28832 | Водяной блок НЕВА 4311-60.000 универсальный | 3580
| 28833 | Электроды розжига LFA/LST 40 Navien 20010602А | 486
| 28834 | Трансформатор розжга LFA/LST 13-40 Navien 3004374С | 2232
| 28885 | Кран подпитки Nike Mini 28 Special Immergas 3.019793 аналог 3.016699 | 2650
| 28886 | Термостат накладной 65*С Immergas 1.011928 | 794
| 28888 | Расширительный бак 7,5 л Immergas 1.023743 | 9660
| 28889 | Электрод розжига левый Nike Mini 28 Immergas 1.025665 аналог 1.2405 | 316
| 28890 | Электрод розжига правый Nike Mini 28 Immergas 1.025666 аналог 1.2408 | 316
| 28891 | Горелка 14 линий Nike Mini 28 Special Immergas 1.019850 | 5400
| 28892 | Труба d18 теплообменник-гидравлическая группа Nike Mini28 Special Immergas 1.021339 | 1840
| 28893 | Воздухоотводчик Immergas 1.022102 | 2000
| 28894 | Датчик NTC погружной Immergas 3.016099 аналог 1.021762 | 750
| 28895 | Труба d10 входной коллектор холодной воды-расширительный бак Nike Mini 28 Special Immergas 1.023402 | 384
| 28896 | Манометр Immergas 1.021908 | 1260
| 28897 | Труба d18 газовый клапан-распределитель Nike Mini 28 Special Immergas 1.022408 | 1840
| 28898 | Термостат накладной 80-105*С Immergas 1.019147 | 850
| 28899 | Труба d18 теплообменник-гидравлическая группа Immergas Mini Nike 28 Special 1.022407 | 1840
| 28900 | Газовый клапан Sit 845 со штекером Immergas 1.014365 | 8000
| 28901 | Теплообменник первичный 98 ламелей Immergas 1.019007 | 31500
| 28903 | Теплообменник ГВС 16 пластин Nike Mini 28 Special Immergas 1.022221 | 8920
| 28904 | Сервопривод 3-ходового клапана фланцевый Nike Mini 24/28 Immergas 1.018064 | 4374
| 28906 | Клапан 3-х ходовой Nike Mini 28 Special Immergas 3.016701 | 10220
| 28908 | Плата управления Nike Mini 28 Special Immergas 1.025995 | 12000
| 28909 | Клапан сбросной 3бар Immergas 1.022306 | 1655
| 28910 | Коллектор для природного газа 14 сопел G20 Immergas 1.020223 | 1200
| 28911 | Труба d12 реле потока-коллектора подачи холодной воды Immergas 1.022937 | 1005
| 28912 | Труба d18 Immergas 1.022935 | 1005
| 28913 | Корпус перепускного клапана Nike Mini 28 Special Immergas 1.022936 | 500
| 28914 | Насос 43-15 Nike Mini 28 KW Special Immergas 1.023053 | 15000
| 28915 | Коллектор подачи холодной воды Nike Mini 28KW Special Immergas 1.023397 | 680
| 28921 | Запальник АГУ-П Сигнал | 200
| 28922 | Комплект проводов Nike Mini 28KW Special Immergas | 3000
| 29126 | Теплообменник первичный 24кВт Gelios Plus E.С.А. 7006907734 | 19085
| 29128 | Теплообменник первичный Gerda 24кВт Е.С.А. 7006907916 | 19778
| 29129 | Теплообменник ГВС Proteus Plus 24кВт Е.С.А. 7006902992 | 5390
| 29131 | Плата управления Proteus Plus Е.С.А. 7006907059 | 10670
| 29132 | Газовый клапан Sigma Sit 845 Gelios Plus Е.С.А. 7006901247 | 15796
| 29133 | Насос циркуляционный GPD 15-5 S Gelios Plus Е.С.А. 7006907991 | 14259
| 29134 | Насос циркуляционный UPS 15-50 Grundfos Gerda Е.С.А. 7006907594 | 17281
| 29136 | Насос циркуляционный UPS 15-50 Grundfos Proteus Е.С.А. 7006902600 | 17281
| 29137 | Сервопривод 3-х ходового клапана Gelios Plus E.С.А. 7006908425 | 6074
| 29139 | Прессостат реле воздуха Gelios Plus Е.С.А. 7006907732 | 2508
| 29140 | Прессостат реле воздуха Gerda Е.С.А. 7006907787 | 2389
| 29142 | Датчик расхода Gerda Е.С.А. 7006907549 | 1595
| 29143 | Датчик потока Proteus Plus Е.С.А. 7006985271 | 616
| 29149 | Вентилятор 48Вт Gelios Plus Е.С.А. 7006907730 | 7950
| 29162 | Тэн для умывальника 1,5 кВт L 280мм 02.115 | 640
| 29163 | Тэн для умывальника 1,25 кВт L 200мм 02.125 | 640
| 29164 | Тэн для радиатора RDT 1кВт L272мм Ду-32 24066 | 920
| 29165 | Тэн для радиатора RDT 1.5кВт L272мм Ду-32 24068 | 950
| 29287 | Электрод розжига ВПГ ВЕСТ | 80
| 29509 | Тэн для радиатора RDT 2кВт L361мм Ду-32 24069 | 960
| 29510 | Тэн для радиатора RDT 0.8кВт L315мм Ду-32 24065 | 850
| 29511 | Тэн для радиатора 1кВт L390мм Ду-25 правая резьба Р10П | 1280
| 29512 | Тэн для радиатора 1.5кВт L390мм Ду-25 правая резьба Р15П | 1350
| 29513 | Конфорка ЭКЧ 1200 Вт D-180 с нержавеющим ободом 618012 | 1500
| 29564 | Шток водяного узла ВПГ-10Е Ладогаз | 312
| 29605 | Адаптер Navien Deluxe E/C 20027160А | 162
| 29606 | Фитинг выходной угловой гидравлический с датчиком температуры Deluxe E/C Navien 30017012А | 630
| 29711 | Кольцо уплотнительное Navien 20027348А | 36
| 29712 | Скоба-фиксатор Navien 20007733A | 36
| 29748 | Заглушка газового клапан EuroSit G 3/8" | 105
| 29766 | Термопара 900мм универсальная 0.208.002 | 1500
| 29819 | Тэн RF64 2.0кВт 0.7+1.3кВт М4 L350мм горизонтальный Термекс 20043 | 1280
| 29820 | Конфорка ЭКЧ 1500 Вт D-145 с нержавеющим ободом 814515 | 1650
| 29970 | Мембрана ВПГ VilTerm 1101-08.821 | 147
| 29976 | Мембрана ВПГ-10А/11PL-01/11ЕD Ладогаз силикон | 73
| 30127 | Картридж 3х-ходового клапана Ferroli 902621980 | 2217
| 30255 | Электрод розжига и ионизации Domitech/Divatech 39819430 | 1201
| 30343 | Фильтр масляный LFA 13-24K Navien 30004380С | 792
| 30344 | Форсунка на дизтопливо LFA/LST 24 Navien 20010482А | 936
| 30345 | Гидроузел с клапаном-байпасом Deluxe E/C 30021964А | 5418
| 30346 | Мотор 3-х ходового клапана Deluxe S | 540
| 30433 | Газовый клапан TGV 310 | 4030
| 30523 | Термопара ЭКО М9 А3 Луч | 576
| 30541 | Клапан 3-х ходовой Deluxe Е/С Navien 30013136А | 3402
| 30542 | Теплоообменник первичный Navien Deluxe Е 30021953А | 9434
| 30543 | Датчик протока Deluxe S 13-35K Navien 30020634А | 846
| 30544 | Фильтр топливный LST 50-60KR Navien 30011626В | 3132
| 30545 | Насос топливный плунжерный LFA/LST 30К Navien 30004240В | 6858
| 30546 | Форсунка на дизтопливо LFA/LST 13-17 Navien 20010472А | 1134
| 30584 | Клапан регулирования расхода воды Deluxe S Navien 30011194А | 234
| 30585 | Дефлектор LST 50-60КR Navien 30004731А | 972
| 30586 | Рассекатель дымовых газов LST-13-24 Navien 20007301В | 108
| 30611 | Блок управления ВПГ-10S-01 Ладогаз | 1300
| 30612 | Газоводяной узел ВПГ 10S-01 Ладогаз | 2750
| 30628 | Контргайка никелированная для резьбового ТЭНа RDT Ду-32 с ребордой | 118
| 30736 | Плата управления Mythos Immergas 1.039231 | 11515
| 30738 | Прокладка 13,94х2,62мм Immergas 3.016092 | 50
| 30816 | Зажим трубный "С" Navien 20007739А | 72
| 30817 | Форсунка на дизтопливо LFA/LST 21К Navien 20010478А | 954
| 30820 | Гидроузел датчика протока Navien АТМО 13-16 c краном подпитки 30019903А | 1836
| 30821 | Пульт дистанционного управления GA 11-35 GST 35-40 Navien 30000608С | 3708
| 30876 | Датчик протока ГВС Immergas Eolo Maior 24/28/32 1.020831 | 1608
| 30877 | Кран подпитки Maior Eolo 24/28 Immergas 3.019630 | 4810
| 30878 | Клапан предохранительный 3бар Eolo Maior 24/28/32 Immergas 1.017589 | 5607
| 31085 | Датчик перегрева 75*С таблетка | 96
| 31090 | Датчик перегрева 85*С таблетка | 96
| 31092 | Датчик перегрева 115*С таблетка | 96
| 31093 | Датчик перегрева 95*С таблетка | 96
| 31336 | Термопара 900мм универсальная BDR 030 | 750
| 31337 | Термопара 1200мм универсальная BDR 031 | 750
| 31339 | Термопара 750мм М10 А1 0.200.170 | 400
| 31381 | Датчик протока Deluxe Е/С 13-35K Navien 30023133А | 450
| 31382 | Кольцо уплотнительное 18.8мм Navien 20027347A | 36
| 31390 | Насос топливный шестеренчатый LST 13-60 Navien 30004244А | 11862
| 31395 | Жгут кабельный в сборе с коннекторами ACE 13-40, ACE Coaxial 13-35K Navien 30003000Е | 1098
| 31485 | Фланец 3-х ходового клапана Immergas 3.031531 | 724
| 31504 | Теплообменник ГВС Gelios Plus 10 пластин E.C.A 7006991269 | 3880
| 31559 | Горелка пилотная 0.160.059 | 910
| 31611 | Горелка пилотная 0.160.118 | 1014
| 31652 | Тэн для радиатора 0.5кВт L270мм Ду-25 правая резьба Р05П | 1200
| 31653 | Тэн для радиатора 0.5кВт L270мм Ду-25 левая резьба Р05Л | 1200
| 31654 | Тэн для умывальника 500 Вт L 150мм 02.050 | 580
| 31655 | ТЭН для водонагревателя Haier 1.5 кВт М6 L235мм 150834 | 1800
| 31656 | ТЭН для водонагревателя Haier 2.0 кВт М6 L225мм 150784 | 1900
| 31657 | ТЭН RF для водонагревателя Haier 1.5 кВт М4 L210мм П1501 | 1000
| 31658 | ТЭН RF для водонагревателя Haier 2кВт М4 L205мм П1500 | 1100
| 31659 | Тэн водяной 1000Вт L195мм 07.102 | 630
| 31660 | Тэн водяной 1600Вт L180мм 07.162 | 640
| 31661 | Тэн водяной 2000Вт L185мм 07.202 | 680
| 31757 | Датчик давления NGB210 Navien 30014860В | 1368
| 31758 | Датчик холла Deluxe S/C/E/ONE Navien 30011774А | 252
| 31766 | Горелка пилотная Кебер ТС15-02.00.000-06 УГ-*-3-54 | 192
| 31876 | Плата управления Maior Eolo Immergas 1.031865 аналог 1.024088 | 22029
| 31918 | Термопара 400мм универсальная М8 | 300
| 32229 | Датчик температуры воды ВПГ VilTerm 1101-08.500 | 260
| 32230 | Дисплей ВПГ VilTerm 1101-18.600 | 740
| 32231 | Тэн водяной 2500Вт L180мм 07.257 | 970
| 32232 | Тэн водяной 4000Вт L240мм 03.340 | 650
| 32233 | Тэн водяной 2500Вт L250мм 07.252 | 695
| 32234 | Тэн водяной 3000Вт L240мм 03.230 | 980
| 32313 | Гидроузел датчика протока ГВС c краном подпитки Deluxe C 30023508А | 4140
| 32372 | Теплообменник первичный NGB210 Heatluxe Navien 30013865А | 8766
| 32568 | Коллектор для сжиженного газа Navien Ace Coaxial 35K 30006048А | 2052
| 32570 | Изоляционная прокладка электродов розжига и ионизации (А) Navien 20023584А | 36
| 32571 | Изоляционная прокладка электродов розжига и ионизации (В) Navien 20023585В | 36
| 32572 | Электроды розжига LST 50-60 Navien 20010609A | 504
| 32573 | Вентилятор Navien Deluxe 30-40К 30010860В | 8856
| 32574 | Блок управления плата Navien Deluxe ONE 24 30024761А | 8082
| 32577 | Электроды розжига GA 11-17K Navien 20010583A | 738
| 32580 | Блок управления ВПГ-11ED Ладогаз | 1430
| 32618 | Прокладка камеры сгорания Deluxe 13-24 Navien 20035353А | 108
| 32705 | Ремкомплект уплотнительных колец для котлов NGB 210Navien 30023410A | 1080
| 32706 | Улитка циркуляционного насоса Navien Deluxe 30001392В | 2232
| 32707 | Термопара 473003 АОГВ 17-29 Комфорт с 12.2012г ЖМЗ | 1800
| 32851 | Термопара FERROLI TORINO 7.5-30 7248043 | 2187
| 32903 | Теплообменник ВПГ-10S-01 Ладогаз | 7680
| 32904 | Игла ионизации ВПГ-10Е Ладогаз | 80
| 32905 | Игла ионизации ВПГ-11PL-01,11ED-01,11PL,14FD Ладогаз | 80
| 32914 | Электрод ионизации Immergas 3.031568 аналог 1.010645 | 360
| 33050 | Пьезокнопка Sit 710 | 760
| 33091 | Комплект форсунок на сжиженный газ Ferroli G30/31 39819600 | 1714
| 33092 | Ремкомплект крана подпитки Ferroli Vitabel/Fortuna 902608820 | 1146
| 33098 | Гидроузел датчика протока ГВС c краном подпитки Navien Deluxe C/Е 30022050А | 4212
| 33099 | Патрубок контура ОВ проходной вход Navien Deluxe S 30015734А | 6534
| 33100 | Прокладка теплообменника ГВС Deluxe S Navien 20035234В | 90
| 33101 | Кольцо теплообменника упорное металлическое Navien 20018744В | 54
| 33142 | Горелка пилотная 1443-100 аналог 1443-520 | 630
| 33333 | Плата управления Ferroli Vitabel, Fortuna 46562960 | 16382
| 33334 | Расширительный бак 6л Ferroli Vitabel, Divabel 90260930 | 7391
| 33336 | Воздухоотводчик Ferroli Vitabel, Fortuna 46160140 | 796
| 33337 | Горелка пилотная Ferroli Torino 7248013 | 2105
| 33338 | Газовый клапан TGV 307 Ferroli Torino 902612300 | 5736
| 33340 | Термостат биметаллический +75*С Ferroli Torino 7248045 | 231
| 33341 | Термостат по перегреву +95*C Ferroli Torino 7248044 | 231
| 33342 | Датчик NTC ГВС Ferroli Divatech, Bluehelix 3980I070 | 2406
| 33343 | Реле минимального давления Ferroli Divatech, Bluehelix 3980I080 | 4766
| 33344 | Кран подпитки Ferroli Bluehelix 3980I050 | 4889
| 33345 | Прокладка горелки Ferroli Bluehelix 3980H880 | 1950
| 33346 | Датчик температуры дымовых газов Ferroli Bluehelix 39845890 | 2215
| 33347 | Датчик NTC отопления Ferroli Bluehelix 39810220 | 1045
| 33348 | Сервопривод Ferroli Bluehelix, Divatech 3980I090 | 8921
| 33349 | Электрод розжига Ferroli Bluehelix 3980S020 | 5140
| 33350 | Датчик протока ГВС Ferroli Bluehelix, Divatech 3980I060 | 3801
| 33353 | Датчик давления воды Ferroli Force 39806180 | 3045
| 33354 | Датчик дымовых газов Ferroli Force 39845080 | 4229
| 33356 | Датчик безопасности Ferroli Force 3980P290 | 6813
| 33357 | Электрод розжига Ferroli Force 3980P280 | 7793
| 33359 | Нагреватель ТЭН 6кВт Ferroli Tor 902625590 | 10509
| 33360 | Нагреватель ТЭН 9кВт Ferroli Tor 902625610 | 10633
| 33361 | Нагреватель ТЭН 12кВт Ferroli Tor 902625630 | 10776
| 33362 | Электроды комплект Ferroli Pegasus 39814080 | 4226
| 33365 | Термостат регулируемый Ferroli Pegasus D 39802290 | 5022
| 33366 | Термостат 110*С Ferroli Pegasus 39816810 | 5197
| 33367 | Термостат дымовых газов Ferroli Pegasus 39816110 | 5176
| 33368 | Термостат 110*С Ferroli Pegasus 39813600 | 5271
| 33369 | Термостат регулируемый Ferroli Pegasus 39804010 | 8896
| 33370 | Гильза 1/2" L250мм Ferroli Pegasus 39816760 | 2508
| 33378 | Циркуляционный насос Navien Deluxe S/ONE 13-35K 30033192А | 11592
| 33571 | Газовый клапан Navien NGB210 30020818А | 4410
| 33572 | Блок управления плата Navien NGB210 30029349А | 6822
| 33629 | Микровыключатель НЕВА 4610 3 провода | 104
| 33635 | Камера сгорания в сборе Navien АТМО 13-16А 300033394А | 2214
| 33636 | Камера сгорания в сборе Navien АТМО 20-24А 30003395А | 2358
| 33765 | Коллектор дымовых газов 13-24 Navien Deluxe C/S/ONE 30020327А | 936
| 33766 | Коллектор дымовых газов Navien Deluxe C/S/ONE 30020348А | 954
| 33767 | Магнитный пускатель Navien EQB 12-15HW 30018067А | 4158
| 33769 | Расширительный бак Navien NGB210 13-24 20024977В | 4500
| 33770 | Теплообменник ГВС NGB210 13-24 Navien 30019441А | 2664
| 33786 | Трубка запальника Кебер УГ-29-35-4-30 ТС17-10.00.000-06 | 215
| 33895 | Коллектор для сжиженного газа NGB210 13-24 Navien 30027935А | 2862
| 33900 | Ремкомплект для ВПГ VilTerm S10/S11/S13 | 300
| 34076 | Циркуляционный насос Navien Deluxe S/ONE 13-35K 30031290А | 11592
| 34077 | Насос топливный плунжерный LFA/LST 21-240К Navien 30004239В | 6786
| 34078 | Пульт дистанционного управления NR-15SW Navien Deluxe S/C/Е 30021088В | 4482
| 34165 | Ремкомплект водяного узла ВПГ Siberia Dream | 345
| 34174 | ТЭН для электроплиты 1000 Вт 701000 Мечта,Злата | 560